Programme Extinction Evacuation Gestion du SSI

(version 1 au 01er août 2020)

PUBLIC CONCERNE

Tout public.

OBJECTIF DE LA FORMATION

Former et instruire le personnel de l’entreprise désigné sur la conduite à tenir en cas de début d’incendie.

PROGRAMME DE LA FORMATION

I. L’EXTINCTION DE FEUX SIMPLES

I.1. Théorie du feu

I.2. Les extincteurs

I.3. Autres moyens de lutte et incendies spécifiques

II. L’EVACUATION ET LA GESTION DU SSI

II.1. Contexte

II.2. Le SSI (Système de Sécurité Incendie)

II.3. Le processus d’intervention

III. PARTIE PRATIQUE

III.1. Précautions d’approche d’un local détecté

III.2. Exercices pratiques d’extinction sur feux réels

III.3. Exercices pratiques sur la gestion et l’exploitation du SSI

PRE-REQUIS D’ENTREE EN FORMATION

Aucun.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Mise à disposition d’une salle de formation équipée en vidéo-projection d’une superficie de 25m² minimum ou sur le site d’emploi

Extincteurs eau (pression permanente et auxiliaire) et CO² - Bac à feu écologique

SSI de catégorie A

METHODES PEDAGOGIQUES

Démarche : inductive et/ou déductive suivant le chapitre et les stagiaires.

Méthode : affirmative, interrogative, active et/ou démonstrative suivant le chapitre et les stagiaires.

Outils : face-à-face pédagogique, exposés didactiques et interactifs, échanges, vidéo projection, ...

CONDITIONS DE VALIDATION

Evaluation continue et pratique formative

QUALIFICATION DES INTERVENANTS

Nos intervenants sont tous qualifiés SSIAP3

DUREE DE LA FORMATION

De 2 à 4 heures - Formation par groupe de 15 personnes maximum

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

Formation non prise en charge via le CPF

Via une AIF : Nous contacter pour saisie du devis sur Kairos- Délai de 15 jours minimum pour étude du dossier par Pôle Emploi

Formation continue via financement entreprises ou OPCO : Pas de délai spécifique

Financement personnel : Pas de délai spécifique

Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap :

Adaptation de la formation : Salle de cours accessible (conforme règlementation accessibilité)

Possibilité de faire appel à un interprète et/ou un intermédiateurs pour permettre l’accueil des personnes présentant une déficience.

Note : bien que la formation soit accessible, les épreuves évaluatives peuvent se révéler incompatibles à certains handicaps (voir ci-dessus)