Programme Equipier de Première Intervention (Version 1 au 01er avril 2020)

PUBLIC CONCERNE

Tout public.

OBJECTIF DE LA FORMATION

Former et instruire le personnel de l’entreprise désigné sur la conduite à tenir en cas de début d’incendie.

PROGRAMME DE LA FORMATION

I. PARTIE THEORIQUE

I.1. Le rôle des EPI

I.2. Le feu

I.3. Les moyens d’extinction

I.4. La sécurité incendie dans l’établissement

I.S. Travaux par point chaud (séquence spéciale CQP APS ou structure adaptée)

II. PARTIE PRATIQUE

II.1. Maniement des différents types d’extincteurs sur feux réel

II.2. Maniement des RIA sur feux réel

II.3. Mise en situation d’intervention coordonnée de plusieurs équipiers

PRE-REQUIS D’ENTREE EN FORMATION

Aucun prérequis n’est exigé pour suivre la formation EPI.

MOYENS PEDAGOGIQUES

Mise à disposition d’une salle de formation équipée en vidéo-projection d’une superficie de 25m² minimum

Extincteurs eau (pression permanente et auxiliaire) et CO² - RIA - Bac à feu écologique

Parcours de ronde avec anomalies de sécurité

METHODES PEDAGOGIQUES

Démarche : inductive et/ou déductive suivant le chapitre et les stagiaires.

Méthode : affirmative, interrogative, active et/ou démonstrative suivant le chapitre et les stagiaires.

Outils : face-à-face pédagogique, exposés didactiques et interactifs, échanges, vidéo projection, ...

CONDITIONS DE VALIDATION

QCM portant sur l’ensemble du programme.

Evaluation pratique lors de la partie pratique

QUALIFICATION DES INTERVENANTS

Nos intervenants sont tous qualifiés SSIAP3

DUREE DE LA FORMATION

7 heures - Formation par groupe de 12 personnes maximum

MODALITES ET DELAIS D’ACCES

Formation non prise en charge via le CPF

Via une AIF : Nous contacter pour saisie du devis sur Kairos- Délai de 15 jours minimum pour étude du dossier par Pôle Emploi

Formation continue via financement entreprises ou OPCO : Pas de délai spécifique

Financement personnel : Pas de délai spécifique

Accessibilité de la formation aux personnes en situation de handicap :

Adaptation de la formation : Salle de cours accessible (conforme règlementation accessibilité)

Possibilité de faire appel à un interprète et/ou un intermédiateurs pour permettre l’accueil des personnes présentant une déficience.

Note : bien que la formation soit accessible, les épreuves évaluatives peuvent se révéler incompatibles à certains handicaps (voir ci-dessus)